教育部體育署學校設置太陽能光電球場基地自我評估檢核表

114.02

|  |
| --- |
| 學校基本資料表 |
| 縣市 | 學校名稱 | 學校地址 | 聯絡窗口 | 連絡電話 | 基地坐落土地所有權人 | 土地管理者 | 是否涉及私有地 | 是否需土地變更 |
| 澎湖縣 | 國立澎湖科技大學 | 馬公市六合路300號 | 保管組 | 06-9264115#1331 | 中華民國 | 國立澎湖科技大學 | □是◼否 | □是◼否 |
| 擬設置基地現況 |
| 編號 | 面積 | 型態 | 常用運動種類(可複選) | 是否在操場內 | 是否有地下室空間(停車場) | 是否有陰影遮蔽問題(可複選) | 鄰近**植栽現況**(可複選) |
| 1 | 2160 m² | ◼戶外球場□空地□其他：  | ◼籃球◼排球□網球□其他： | □是◼否 | □是◼否 | □無陰影遮蔽◼建物或既有設備遮蔽□大樹陰影遮蔽□其他陰影遮蔽 | □**樹木竄根之情形**□植栽有高落果/高落花/高落葉等□其他，請敘明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_◼無樹木問題 |
| 2 | 878.5 m²(養殖場332.5 m²,養殖池(三口池) 546 m²) | □戶外球場□空地◼其他：養殖場(池)棚架 | □籃球□排球□網球◼其他：養殖場(池) | □是◼否 | □是◼否 | □無陰影遮蔽◼建物或既有設備遮蔽□大樹陰影遮蔽□其他陰影遮蔽 | □**樹木竄根之情形**□植栽有高落果/高落花/高落葉等□其他，請敘明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_◼無樹木問題 |
| 3 | 110.4 m² | □戶外球場□空地◼其他：機車停車場棚架 | □籃球□排球□網球◼其他：機車停車場 | □是◼否 | □是◼否 | □無陰影遮蔽◼建物或既有設備遮蔽□大樹陰影遮蔽□其他陰影遮蔽 | □**樹木竄根之情形**□植栽有高落果/高落花/高落葉等□其他，請敘明：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_◼無樹木問題 |
| 學校現況資料 |
| 項目 | 校內現況 | 是/否 | 說明 |
| 1 | 學校是否有經校內程序討論建置光電球場 | ◼是 □否 | **先期可行性自我評估階段時，**建議先請進行校內程序討論，取得校內建置共識及溝通。 |
| 2 | 學校是否正進行相關工程? | □是 ◼否 | 工程名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_；預計竣工日：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**若有其他相關工程，請自我評估同步設置光電球場是否會影響師生教學。** |
| 3 | 學校建蔽率建蔽率是否足夠(<50%) | ◼是 □否 | - |
| 4 | 校內饋線容量 | ◼是 □否 | 查詢網址：https://hcweb.taipower.com.tw/代號： RA26 ； 容量： 請洽台電澎湖營業處 (**新建)** |
| 5 | 學校是否有違建 | □是 ◼否 | 違建地點：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | 學校是否需要水土保持 | □是 ◼否 | - |
| 7 | 學校是否鄰近地震帶 | □是 ◼否 | 地震帶名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | 學校是否曾發生自然災害或潛勢 | □是 ◼否 | 淹水或土石流等 |
| 9 | 學校擬設置之球場是否有禁建/限建問題 | □是 ◼否 | 如海岸、山地、重要軍事設施管制區、大眾交通兩側之禁建、限建問題等。 |
| 10 | 學校未來是否有拓建或改建計畫 | □是 ◼否 | 學校若有擴建或改建計畫將使用到擬設置之球場位置，請審慎考慮及評估 |
| 11 | 是否已有廠商至學校評估/洽詢 | ◼是 □否 | 評估/洽詢廠商：\_峰漁股份有限公司\_\_\_\_\_\_； 評估結果：已評估完成。 |
| 12 | 是否有其他需備註 | □是 ◼否 | 備註： |