## 94年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 應繳總金額 （元）
2006/01 | 94年11月28日～94年12月27日 | 1684 | [7 empty] | 390600 |  |  |  | 791438
2006/02 | 94年12月28日～95年01月24日 | 1684 | [7 empty] | 230200 |  |  |  | 572106
2006/03 | 95年01月25日～95年02月22日 | 1684 | [7 empty] | 167000 |  |  |  | 466669
2006/04 | 95年02月23日～95年03月28日 | 1684 | [7 empty] | 354600 |  |  |  | 733220
2006/05 | 95年03月29日～95年04月25日 | 1684 | [7 empty] | 358000 |  |  |  | 758859
2006/06 | 95年04月26日～95年05月25日 | 1684 | [7 empty] | 506800 |  |  |  | 997121
2006/07 | 95年05月26日～95年06月30日 | 1684 | [7 empty] | 513800 |  |  |  | 1085695
2006/08 | 95年07月01日～95年07月26日 | 1684 | [7 empty] | 288800 |  |  |  | 789638
2006/09 | 95年07月27日～95年08月28日 | 1684 | [7 empty] | 354800 |  |  |  | 895110
2006/10 | 95年08月29日～95年09月26日 | 1684 | [7 empty] | 463800 |  |  |  | 1055356
2006/11 | 95年09月27日～95年10月26日 | 1684 | [7 empty] | 486800 |  |  |  | 972535
2006/12 | 95年10月27日～95年11月27日 | 1684 | [7 empty] | 480600 |  |  |  | 940798
年度統計 | [9 empty] | 4595800 |  |  |  | 10058545
備註： | 總樓地板面積：58962.3m2
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：120.8
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 56.6602
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 124.0086

## 95年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 應繳總金額 （元）
2006/01 | 94年11月28日～94年12月27日 | 1684 | 1012 | 726 | 99 | 216200 | 34000 | 830 | 110400 | 360600 | 267675.8 | 527970.2 | -22675.9 | 772970.1
2006/02 | 94年12月28日～95年01月24日 | 1684 | 838 | 712 | 99 | 145000 | 22200 | 732 | 84000 | 251200 | 267675.8 | 360432.3 | -17901 | 610207.1
2006/03 | 95年01月25日～95年02月22日 | 1684 | 674 | 476 | 100 | 88600 | 9800 | 316 | 78600 | 177000 | 267675.8 | 235033.6 | -15081.2 | 487628.2
2006/04 | 95年02月23日～95年03月28日 | 1684 | 970 | 654 | 99 | 211000 | 36000 | 794 | 133000 | 380000 | 267675.8 | 536598.9 | -22921.8 | 781352.9
2006/05 | 95年03月29日～95年04月25日 | 1684 | 1362 | 948 | 98 | 239000 | 37400 | 1034 | 118800 | 395200 | 267675.8 | 581123.6 | -22917.5 | 825881.9
2006/06 | 95年04月26日～95年05月25日 | 1684 | 1398 | 1276 | 99 | 305600 | 39800 | 922 | 164000 | 509400 | 267675.8 | 741939.3 | -28705.3 | 980909.8
2006/07 | 95年05月26日～95年06月30日 | 1684 | 1408 | 1280 | 96 | 368000 | 45200 | 1190 | 194800 | 608000 | 340424.5 | 920498.5 | -30262 | 1230661
2006/08 | 95年07月01日～95年07月26日 | 1684 | 1100 | 1052 | 99 | 167600 | 24600 | 758 | 86600 | 278800 | 358611.8 | 478637.9 | -23861.6 | 813388.1
2006/09 | 95年07月27日～95年08月28日 | 1684 | 1096 | 458 | 98 | 232200 | 33600 | 840 | 101400 | 367200 | 358612 | 646372 | -27134 | 977850
2006/10 | 95年08月29日～95年09月26日 | 1684 | 1270 | 818 | 98 | 265000 | 31800 | 782 | 110600 | 407400 | 358611.8 | 724382.8 | -29240.8 | 1053753.8
2006/11 | 95年09月27日～95年10月26日 | 1684 | 1444 | 964 | 98 | 304800 | 40800 | 1056 | 161600 | 507200 | 279800.5 | 837165.2 | -30158 | 1086807.7
2006/12 | 95年10月27日～95年11月27日 | 1684 | 848 | 850 | 97 | 287200 | 48000 | 892 | 151400 | 486600 | 267675.8 | 795527.5 | -27111.6 | 1036091.7
年度統計 | [9 empty] | 4728600 |  |  |  | 10657502.3
備註： | 總樓地板面積：58962.3m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： |  |  | 2.89%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 58.2974
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 131.393

## 96年-基期
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 應繳總金額 （元）
2007/01 | 95年11月28日～95年12月26日 | 1684 | 1428 | 650 | 95 | 230000 | 31200 | 710 | 111000 | 372200 | 267675.8 | 619580.8 | -19963.2 | 867293.4
2007/02 | 95年12月27日～96年01月28日 | 1684 | 832 | 762 | 99 | 175200 | 31200 | 732 | 123000 | 329400 | 267675.8 | 512274.2 | -22228.5 | 757721.5
2007/03 | 96年01月29日～96年02月25日 | 1684 | 498 | 372 | 100 | 75000 | 12200 | 382 | 79400 | 166600 | 267675.8 | 239205.7 | -15206.4 | 491675.1
2007/04 | 96年02月26日～96年03月27日 | 1684 | 1296 | 880 | 98 | 205000 | 33200 | 938 | 125000 | 363200 | 267675.8 | 580019 | -22887.7 | 824807.1
2007/05 | 96年03月28日～96年04月27日 | 1684 | 1250 | 1102 | 98 | 236400 | 38200 | 942 | 141800 | 416400 | 267675.8 | 666874 | -25232.8 | 909317
2007/06 | 96年04月28日～96年05月28日 | 1684 | 1448 | 1184 | 98 | 326600 | 54800 | 1152 | 204400 | 585800 | 267675.8 | 930724 | -32357 | 1166042.8
2007/07 | 96年05月29日～96年06月26日 | 1684 | 1600 | 1300 | 97 | 325800 | 52400 | 1224 | 193800 | 572000 | 349518.1 | 954913.2 | -33262.9 | 1271168.4
2007/08 | 96年06月27日～96年07月26日 | 1684 | 1340 | 1280 | 97 | 281400 | 36400 | 1016 | 135000 | 452800 | 358611.8 | 787986.6 | -29238.2 | 1117360.2
2007/09 | 96年07月27日～96年08月28日 | 1684 | 1268 | 1172 | 90 | 241600 | 32800 | 832 | 129200 | 403600 | 358611.8 | 690152.2 | -15731.4 | 1033032.6
2007/10 | 96年08月29日～96年09月26日 | 1684 | 1350 | 1288 | 93 | 278000 | 38200 | 1086 | 160000 | 476200 | 358611.8 | 804575.1 | -22682.1 | 1140504.8
2007/11 | 96年09月27日～96年10月28日 | 1684 | 1504 | 1300 | 93 | 330400 | 55000 | 1312 | 205200 | 590600 | 279800.5 | 944689.2 | -23877.5 | 1200612.2
2007/12 | 96年10月29日～96年11月27日 | 1684 | 1144 | 842 | 92 | 276000 | 36600 | 834 | 144600 | 457200 | 267675.8 | 751537.1 | -18345.8 | 1000867.1
年度統計 | [9 empty] | 5186000 |  |  |  | 11780402.2
備註： | 總樓地板面積：81111.67m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： |  |  | 9.673%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 63.9365
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 145.2368
[5 empty] | 96 | 5186000 | 11780402
[5 empty] | 97 | 4910200 | 12055714
[5 empty] | 98 | 4749600 | 13312654
[5 empty] | 99 | 4551400 | 12750654
[5 empty] | 100 | 4286000 | 12408161
[5 empty] | 101 | 4275000 | 12897323

## 97年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 應繳總金額 （元）
2008/01 | 96年11月28日～96年12月26日 | 1684 | 996 | 736 | 92 | 229400 | 34200 | 772 | 136600 | 400200 | 267675.8 | 642638 | -16385.6 | 893928.2
2008/02 | 96年12月27日～97年01月28日 | 1684 | 918 | 726 | 92 | 180800 | 31000 | 704 | 137600 | 349400 | 267675.8 | 535643.7 | -14459.7 | 788859.8
2008/03 | 97年01月29日～97年02月25日 | 1684 | 672 | 504 | 90 | 94400 | 14200 | 464 | 104600 | 213200 | 267675.8 | 303323.7 | -8564.9 | 562434.6
2008/04 | 96年02月26日～96年03月27日 | 1684 | 982 | 738 | 92 | 215200 | 32800 | 738 | 139200 | 387200 | 267675.8 | 612624 | -15845 | 864454.8
2008/05 | 97年03月27日～97年04月27日 | 1684 | 1256 | 1062 | 93 | 250600 | 47800 | 890 | 175000 | 473400 | 267675.8 | 736070 | -19573 | 984172.8
2008/06 | 96年04月28日～96年05月28日 | 1684 | 1304 | 1292 | 96 | 274600 | 40200 | 1078 | 184600 | 499400 | 267675.8 | 785179 | -25268 | 1027586.8
2008/07 | 97年05月28日～97年06月30日 | 1684 | 1280 | 1020 | 95 | 320200 | 46000 | 858 | 197600 | 563800 | 346486.9 | 936028.4 | -28856.5 | 1253658.8
2008/08 | 97年07月01日～97年07月29日 | 1684 | 960 | 862 | 98 | 180200 | 23000 | 536 | 112400 | 315600 | 358612 | 632535 | -26761 | 964386
2008/09 | 97年07月29日～97年08月26日 | 1684 | 938 | 890 | 100 | 178400 | 22400 | 474 | 111400 | 312200 | 358611.8 | 625729.4 | -29530.2 | 954811
2008/10 | 97年08月27日～97年09月30日 | 1684 | 1290 | 1098 | 99 | 320600 | 44000 | 850 | 194000 | 558600 | 358611.8 | 1123757.9 | -42247.5 | 1440122.2
2008/11 | 97年10月01日～97年10月28日 | 1684 | 1102 | 1022 | 99 | 241400 | 37000 | 776 | 159400 | 437800 | 267675.8 | 967860.8 | -35212.7 | 1200323.9
2008/12 | 97年10月29日～97年11月25日 | 1684 | 1060 | 972 | 99 | 221600 | 35400 | 782 | 142400 | 399400 | 267675.8 | 886184.7 | -32885 | 1120975.5
年度統計 | [9 empty] | 4910200 |  |  |  | 12055714.4
備註： | 總樓地板面積：81111.67m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： |  |  | -5.318%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 60.5363
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 148.6311

## 98年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 應繳總金額 （元） | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較
2009/01 | 97年11月26日～97年12月28日 | 1484 | 800 | 630 | 100 | 216600 | 37000 | 590 | 151800 | 405400 | 243303.1 | 886832.1 | -33904 | 0 | 1096231.2 | 2.7041 | 5200 | 202303
2009/02 | 97年12月29日～98年01月20日 | 1484 | 732 | 584 | 100 | 111800 | 16000 | 590 | 89400 | 217200 | 235885.3 | 465973.2 | -21055 | 0 | 680803.5 | 3.1345 | -132200 | -108056.3
2009/03 | 98年01月21日～98年02月24日 | 1484 | 688 | 534 | 100 | 108000 | 20200 | 412 | 111400 | 239600 | 235885.3 | 491079.9 | -21808.9 | 0 | 705156.3 | 2.9431 | 26400 | 142721.7
2009/04 | 98年02月25日～98年03月26日 | 1484 | 852 | 598 | 100 | 202200 | 23000 | 652 | 129000 | 354200 | 235885.3 | 789784.6 | -30770 | 0 | 994899.9 | 2.8089 | -33000 | 130445.1
2009/05 | 98年03月27日～98年04月27日 | 1484 | 966 | 764 | 100 | 213200 | 40000 | 840 | 146600 | 399800 | 235885.3 | 876102.8 | -33359 | 0 | 1078629.1 | 2.6979 | -73600 | 94456.3
2009/06 | 98年04月28日～98年05月24日 | 1484 | 1168 | 978 | 100 | 230000 | 39200 | 880 | 157400 | 426600 | 235885.3 | 936689.4 | -35177 | 0 | 1137398 | 2.6662 | -72800 | 109811.2
2009/07 | 98年05月25日～98年06月25日 | 1484 | 1478 | 1106 | 100 | 324200 | 46200 | 1280 | 188400 | 558800 | 297322.8 | 1306467 | -48113 | 0 | 1555676.8 | 2.784 | -5000 | 302018
2009/08 | 98年06月25日～98年07月28日 | 1484 | 1048 | 872 | 100 | 231400 | 33400 | 660 | 147400 | 412200 | 316021.3 | 959826.5 | -38275.4 | 0 | 1237572.4 | 3.0024 | 96600 | 273186.4
2009/09 | 98年07月29日～98年08月26日 | 1484 | 1022 | 916 | 100 | 199200 | 24000 | 484 | 119800 | 343000 | 316021.3 | 807015.1 | -33691 | 0 | 1089345.4 | 3.1759 | 30800 | 134534.4
2009/10 | 98年08月27日～98年09月27日 | 1484 | 1460 | 1314 | 100 | 281000 | 41200 | 820 | 174600 | 496800 | 249241.3 | 1116924.8 | -40984.9 | 0 | 1325181.2 | 2.6674 | -61800 | -114941
2009/11 | 98年09月28日～98年10月27日 | 1484 | 1486 | 1210 | 100 | 300400 | 18000 | 714 | 177600 | 496000 | 235885.3 | 1124773.2 | -40819.7 | 317.9 | 1320156.7 | 2.6616 | 58200 | 119832.8
2009/12 | 98年10月28日～98年11月25日 | 1484 | 1026 | 900 | 100 | 223800 | 33800 | 774 | 142400 | 400000 | 235885.3 | 889479.9 | -33760.9 | 0 | 1091604.3 | 2.729 | 600 | -29371.2
年度統計 | [9 empty] | 4749600 |  |  |  |  | 13312654.8
備註： | 總樓地板面積：81485.76m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： |  |  |  | -3.271%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：120.8
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 58.5563
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 163.374

## 99年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 應繳總金額 （元）
2010/01 | 98年11月26日～98年12月28日 | 1484 | 804 | 648 | 100 | 207000 | 35200 | 586 | 147800 | 390000 | 235885.3 | 850704.6 | -32597.6 | 0 | 1053992.3
2010/02 | 98年12月29日～99年01月26日 | 1484 | 752 | 604 | 100 | 149800 | 24200 | 616 | 122600 | 296600 | 235885.3 | 633178.6 | -26071.9 | 0 | 842992
2010/03 | 99年01月27日～99年02月23日 | 1484 | 494 | 478 | 99 | 78400 | 12600 | 388 | 100400 | 191400 | 235885.3 | 377503.2 | -17481.5 | 0 | 595907
2010/04 | 99年02月24日～99年03月28日 | 1484 | 992 | 828 | 100 | 217800 | 38200 | 654 | 160800 | 416800 | 235885.3 | 904043.5 | -34197.8 | 0 | 1105731
2010/05 | 99年02月24日～99年03月29日 | 1484 | 976 | 844 | 100 | 194600 | 27600 | 592 | 144200 | 366400 | 235885.3 | 796041.5 | -30957.8 | 0 | 1000969
2010/06 | 99年04月28日～99年05月26日 | 1484 | 1208 | 1096 | 100 | 242600 | 25400 | 780 | 172000 | 440000 | 235885.3 | 965407.4 | -36038.7 | 0 | 1165254
2010/07 | 99年05月27日～99年06月27日 | 1484 | 1330 | 1126 | 100 | 252600 | 47400 | 1076 | 208600 | 508600 | 302665.3 | 1127252.2 | -42897.5 | 0 | 1387020
2010/08 | 99年06月28日～99年07月27日 | 1484 | 1112 | 1076 | 100 | 201000 | 22400 | 490 | 143000 | 366400 | 316021.3 | 841234.3 | -34717.6 | 0 | 1122538
2010/09 | 99年07月28日～99年08月26日 | 1484 | 972 | 978 | 100 | 175000 | 23600 | 570 | 139600 | 338200 | 316021.3 | 761423 | -32323.3 | 0 | 1045121
2010/10 | 99年08月27日～99年09月27日 | 1484 | 1278 | 1124 | 100 | 221000 | 37000 | 810 | 189200 | 447200 | 316021 | 993715 | -39292 | 0 | 1270444
2010/11 | 99年09月28日～99年10月26日 | 1484 | 1206 | 1104 | 100 | 242800 | 33000 | 720 | 163000 | 438800 | 243898.9 | 973971.1 | -36536 | 0 | 1181334
2010/12 | 99年10月27日～99年11月25日 | 1484 | 818 | 744 | 100 | 192800 | 28000 | 604 | 130200 | 351000 | 235885.3 | 773755.9 | -30289.2 | 0 | 979352
年度統計 | [9 empty] | 4551400 |  |  |  |  | 12750654.3
備註： | 總樓地板面積：81111.67m2 | [8 empty] | 57760 | 與去年比較用電成長率： |  |  |  | -4.173%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：120.8 | [9 empty] | 4609160
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 56.8249
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 156.4771

## 100年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 應繳總金額 （元） | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較
2011/01 | 99年11月26日～99年12月28日 | 1484 | 784 | 578 | 100 | 203000 | 33400 | 636 | 143200 | 379600 | 235885.3 | 829917.7 | -31974 | 0 | 1033829 | 2.7235 | -10400 | -20163.3
2011/02 | 99年12月29日～100年01月26日 | 1484 | 686 | 544 | 100 | 148400 | 16400 | 570 | 112400 | 277200 | 235885.3 | 601352.8 | -25117.1 | 0 | 812121 | 2.9297 | -19400 | -30871
2011/03 | 100年01月27日～100年02月22日 | 1484 | 596 | 446 | 100 | 67400 | 10800 | 384 | 84000 | 162200 | 235885.3 | 321523.9 | -16722.2 | 0 | 540687 | 3.3335 | -29200 | -55220
2011/04 | 100年02月23日～100年03月28日 | 1484 | 752 | 548 | 100 | 175200 | 28400 | 516 | 136000 | 339600 | 235885.3 | 731295.2 | -29015.4 | 0 | 938165.1 | 2.7626 | -77200 | -167565.9
2011/05 | 100年03月29日～100年04月26日 | 1484 | 896 | 584 | 100 | 154600 | 24400 | 678 | 124000 | 303000 | 235885.3 | 649150.4 | -26551 | 0 | 858484.7 | 2.8333 | -63400 | -142484.3
2011/06 | 100年04月27日～100年05月26日 | 1484 | 1142 | 710 | 100 | 256600 | 33200 | 768 | 148200 | 438000 | 235885.3 | 990083.7 | -36779 | 0 | 1189190 | 2.715 | -2000 | 23936
2011/07 | 100年05月27日～100年06月27日 | 1484 | 1380 | 906 | 100 | 289000 | 45400 | 1124 | 183400 | 517800 | 302665.3 | 1196889.8 | -44986.6 | 0 | 1454568.5 | 2.8091 | 9200 | 67548.5
2011/08 | 100年06月28日～100年07月26日 | 1484 | 846 | 444 | 100 | 181600 | 19800 | 456 | 97200 | 298600 | 316021.3 | 714980.9 | -30930 | 0 | 1000072.2 | 3.3492 | -67800 | -122465.8
2011/09 | 100年07月29日～100年08月27日 | 1484 | 878 | 424 | 100 | 201200 | 24400 | 432 | 109600 | 335200 | 316021.3 | 799687.5 | -33471.2 | 0 | 1082237.6 | 3.2286 | -3000 | 37116.6
2011/10 | 100年08月29日～100年09月28日 | 1484 | 1198 | 826 | 100 | 242000 | 28800 | 838 | 140600 | 411400 | 316021.3 | 972878 | -38666.9 | 0 | 1250232.4 | 3.039 | -35800 | -20211.6
2011/11 | 100年月29日～100年09月29日 | 1484 | 1188 | 798 | 100 | 232800 | 33400 | 770 | 140600 | 406800 | 243898.9 | 917152.3 | -34831.5 | 0 | 1126219.7 | 2.7685 | -32000 | -55114.3
2011/12 | 100年10月27日～100年11月27日 | 1484 | 984 | 822 | 100 | 227200 | 42000 | 824 | 147400 | 416600 | 235885.3 | 921180.9 | -34711.9 | 0 | 1122354.3 | 2.6941 | 65600 | 143002.3
年度統計 | [9 empty] | 4286000 |  |  |  |  | 12408161.5
備註： | 總樓地板面積：81485.76m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： |  |  |  | -5.831%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 52.5981
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 152.274

## 101年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 應繳總金額 （元） | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較
2012/01 | 100年11月28日～100年12月27日 | 1484 | 878 | 584 | 100 | 203800 | 24600 | 542 | 125200 | 353600 | 235885.3 | 792569.5 | -30853.6 | 0 | 997601.2 | 2.8213 | -26000 | -36227.8
2012/02 | 100年12月28日～101年01月29日 | 1484 | 678 | 550 | 100 | 119200 | 24000 | 552 | 127000 | 270200 | 235885.3 | 550403.7 | -23588.6 | 0 | 762700.4 | 2.8227 | -7000 | -49420.6
2012/03 | 101年01月30日～101年02月22日 | 1484 | 670 | 494 | 100 | 87200 | 10800 | 394 | 63800 | 161800 | 235885.3 | 352693.3 | -17657.3 | 0 | 570921.3 | 3.5286 | -400 | 30234.3
2012/04 | 101年02月23日～101年03月27日 | 1484 | 770 | 560 | 100 | 184000 | 30400 | 606 | 135400 | 349800 | 235885.3 | 759630.4 | -29865.4 | 0 | 965650.3 | 2.7606 | 10200 | 27485.2
2012/05 | 101年03月28日～101年04月25日 | 1484 | 1054 | 690 | 100 | 182600 | 26000 | 692 | 131800 | 340400 | 235885.3 | 742670.4 | -29356.6 | 0 | 949199.1 | 2.7885 | 37400 | 90714.4
2012/06 | 101年04月26日～101年05月29日 | 1484 | 1342 | 1090 | 100 | 300800 | 42200 | 920 | 188600 | 531600 | 235885.3 | 1185826.6 | -42651.3 | 0 | 1379060.6 | 2.5942 | 93600 | 189870.6
2012/07 | 101年05月30日～101年06月27日 | 1484 | 1274 | 782 | 100 | 244000 | 29800 | 1140 | 153600 | 427400 | 304674.4 | 1059469.3 | -40924.2 | 0 | 1323219.5 | 3.096 | -90400 | -131349
2012/08 | 101年06月28日～101年07月29日 | 1484 | 892 | 472 | 100 | 197000 | 21400 | 454 | 108000 | 326400 | 306540.6 | 864059.3 | -35117.9 | 0 | 1135482 | 3.4788 | 27800 | 135409.8
2012/09 | 101年07月30日～101年08月29日 | 1484 | 866 | 428 | 100 | 192200 | 23000 | 386 | 114600 | 329800 | 306540.6 | 862620 | -35074.8 | 0 | 1134085.8 | 3.4387 | -5400 | 51848.2
2012/10 | 101年08月30日～101年09月26日 | 1484 | 1196 | 840 | 100 | 218000 | 25400 | 706 | 120200 | 363600 | 306540.6 | 961203.4 | -38032.3 | 0 | 1229711.7 | 3.382 | -47800 | -20520.7
2012/11 | 101年09月27日～101年10月29日 | 1484 | 1056 | 666 | 100 | 242000 | 35800 | 736 | 155200 | 433000 | 239173 | 1082046.7 | -39636.5 | 0 | 1281583.2 | 2.9598 | 26200 | 155363.5
2012/12 | 101年10月30日～101年11月28日 | 1484 | 948 | 648 | 100 | 223600 | 31800 | 782 | 132000 | 387400 | 228808.7 | 975426.4 | -36127 | 0 | 1168108.1 | 3.0153 | -29200 | 45753.8
年度統計 | [9 empty] | 4275000 |  |  |  |  | 12897323.2
備註： | 總樓地板面積：81485.76m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： |  |  |  | -0.2566%
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 52.4632
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 158.277

## 102年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 優惠 金額 | 應繳總金額 （元） | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較
2013/01 | 101年11月29日～101年12月26日 | 1484 | 750 | 702 | 100 | 175800 | 30200 | 660 | 120400 | 326400 | 228808.7 | 803405.7 | -30966.4 | 0 |  | 1001248 | 3.0675 | -27200 | 3646.8
2013/02 | 101年12月27日～102年01月29日 | 1484 | 724 | 562 | 100 | 167400 | 29400 | 544 | 137800 | 334600 | 228808.7 | 801301.2 | -30903.2 | 0 |  | 999206.7 | 2.9863 | 64400 | 236506.3
2013/03 | 102年01月30日～102年02月25日 | 1484 | 604 | 482 | 100 | 77000 | 12800 | 458 | 100000 | 189800 | 228808.7 | 422118.1 | -19527.8 | 0 |  | 631399 | 3.3267 | 28000 | 60477.7
2013/04 | 102年02月26日～102年03月27日 | 1484 | 970 | 584 | 100 | 182400 | 26800 | 754 | 132600 | 341800 | 228808.7 | 835121.9 | -31917.9 | 0 |  | 1032012.7 | 3.0193 | -8000 | 66362.4
2013/05 | 102年03月28日～102年04月28日 | 1484 | 1026 | 656 | 100 | 204000 | 37600 | 736 | 153400 | 395000 | 228808.7 | 958531.8 | -35620.2 | 0 |  | 1151720.3 | 2.9157 | 54600 | 202521.2
2013/06 | 102年04月29日～102年05月29日 | 1484 | 1346 | 1178 | 100 | 284200 | 38200 | 1144 | 180000 | 502400 | 228808.7 | 1253297.2 | -44463.1 | 0 |  | 1437642.8 | 2.8616 | -29200 | 58582.2
2013/07 | 102年05月30日～102年06月30日 | 1484 | 1546 | 900 | 100 | 310000 | 50000 | 1226 | 206600 | 566600 | 301358.5 | 1451754.2 | -52593.3 | 12979.8 |  | 1713499.2 | 3.0242 | 139200 | 390279.7
2013/08 | 102年07月01日～102年07月31日 | 1484 | 1110 | 584 | 100 | 232200 | 25800 | 598 | 131800 | 389800 | 306540.6 | 1026965.7 | -40005.1 | 0 |  | 1293501.2 | 3.3184 | 63400 | 158019.2
2013/09 | 102年08月01日～102年08月31日 | 1484 | 932 | 486 | 100 | 203800 | 27000 | 472 | 116400 | 347200 | 306540.6 | 912489.1 | -36570.8 | 0 |  | 1182458.9 | 3.4057 | 17400 | 48373.1
2013/10 | 102年09月01日～102年09月30日 | 1484 | 1234 | 744 | 100 | 233600 | 31800 | 858 | 158200 | 423600 | 316021.3 | 1121102.8 | -43113.7 | 0 | -43113.7 | 1350896.7 | 3.1891 | 60000 | 121185
2013/11 | 102年10月01日～102年10月31日 | 1484 | 1268 | 748 | 100 | 261200 | 31800 | 728 | 157800 | 450800 | 235885.3 | 1308327.6 | -46326.3 | 0 | -46326.3 | 1451560.3 | 3.22 | 17800 | 169977.1
2013/12 | 102年11月01日～102年11月30日 | 1234 | 994 | 834 | 100 | 194800 | 37400 | 826 | 134400 | 366600 | 205419.4 | 1041371.4 | -37403.7 | 0 | -37403.7 | 1171983.4 | 3.1969 | -20800 | 3875.3
年度統計 | [9 empty] | 4634600 | [5 empty] | 14417129.2
備註： | 總樓地板面積：92403.93m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： |  |  |  |  | 8.412% | 3.1276 | 359600 | 1519806
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 50.1559
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 156.0229

## 103年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 優惠 金額 | 應繳總金額 （元） | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較
2014/01 | 102年12月01日～102年12月31日 | 1234 | 732 | 566 | 100 | 185400 | 27600 | 642 | 137000 | 350000 | 196147.2 | 986523.8 | -35480.1 | 0 | -35480.1 | 1111710.8 | 3.1763 | 23600 | 110462.8
2014/02 | 103年01月01日～103年01月31日 | 1234 | 696 | 548 | 100 | 136600 | 22200 | 556 | 124400 | 283200 | 196147.2 | 773727.6 | -29096.2 | 0 | -29096.2 | 911682.4 | 3.2192 | -51400 | -87524.3
2014/03 | 103年02月01日～103年02月28日 | 1234 | 632 | 514 | 100 | 91800 | 12400 | 410 | 98000 | 202200 | 196147.2 | 539179 | -22059.7 | 0 | -22059.7 | 691206.8 | 3.4184 | 12400 | 59807.8
2014/04 | 103年03月01日～103年03月31日 | 1234 | 850 | 570 | 100 | 175400 | 31400 | 562 | 135000 | 341800 | 196147.2 | 956763.8 | -34587.3 | 0 | -34587.3 | 1083736.4 | 3.1707 | 0 | 51723.7
2014/05 | 103年04月01日～103年04月30日 | 1234 | 894 | 660 | 100 | 195200 | 23000 | 650 | 147400 | 365600 | 196147.2 | 1028514.2 | -36739.8 | 0 | -36739.8 | 1151181.8 | 3.1487 | -29400 | -538.5
2014/06 | 103年05月01日～103年05月31日 | 1234 | 1356 | 924 | 100 | 261600 | 44200 | 912 | 170400 | 476200 | 196147.2 | 1364689.5 | -46825.1 | 38784.3 | -56680.1 | 1496115.8 | 3.1418 | -26200 | 58473
2014/07 | 103年06月01日～103年06月30日 | 1234 | 1440 | 816 | 100 | 272400 | 36000 | 810 | 182600 | 491000 | 262783.2 | 1452276.1 | -51451.7 | 105198 | -64654.7 | 1704150.9 | 3.4708 | -75600 | -9348.3
2014/08 | 103年07月01日～103年07月31日 | 1234 | 982 | 504 | 100 | 224600 | 23400 | 538 | 118000 | 366000 | 262783.2 | 1118796.1 | -41447.3 | 0 | -41447.3 | 1298684.7 | 3.5483 | -23800 | 5183.5
2014/09 | 103年08月01日～103年08月31日 | 1234 | 944 | 526 | 100 | 203000 | 31800 | 590 | 132400 | 367200 | 262783.2 | 1088704.7 | -40544.6 | 0 | -40544.6 | 1270398.7 | 3.4597 | 20000 | 87939.8
2014/10 | 103年09月01日～103年09月30日 | 1234 | 1270 | 774 | 100 | 276600 | 33200 | 776 | 161800 | 471600 | 262783.2 | 1420868.5 | -50509.5 | 15332.5 | -53837.2 | 1594637.5 | 3.3813 | 48000 | 243740.8
2014/11 | 103年10月01日～103年10月31日 | 1234 | 1236 | 862 | 100 | 253000 | 33600 | 904 | 152200 | 438800 | 196147.2 | 1273399.9 | -44086.4 | 635.8 | -44404.3 | 1381692.2 | 3.1488 | -12000 | -69868.1
2014/12 | 103年11月01日～103年11月30日 | 1234 | 830 | 632 | 100 | 184200 | 36600 | 672 | 133200 | 354000 | 196147.2 | 998874.2 | -35850.6 | 0 | -35850.6 | 1123320.2 | 3.1732 | -12600 | -48663.2
年度統計 | [9 empty] | 4507600 | [5 empty] | 14818518.2 | 3.2875 | -127000 | 401389
備註： | 總樓地板面積：92403.93m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： |  |  |  |  | -2.74% | 3.2881 | -127000 | 401389
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 48.7815
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 160.3668

## 104年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 優惠 金額 | 應繳總金額 （元） | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較
2015/01 | 103年12月01日～103年12月31日 | 1234 | 734 | 492 | 100 | 183600 | 25400 | 566 | 114200 | 323200 | 196147.2 | 933462.8 | -33888.3 | 0 | 0 | 1095721.7 | 3.3902 | -26800 | -15989.1
2015/02 | 104年01月01日～104年01月31日 | 1234 | 628 | 504 | 100 | 134000 | 24600 | 494 | 106000 | 264600 | 196147.2 | 737660.9 | -28014.2 | 0 | 0 | 905793.9 | 3.4233 | -18600 | -5888.5
2015/03 | 104年02月01日～104年02月28日 | 1234 | 498 | 424 | 100 | 76200 | 7400 | 320 | 95200 | 178800 | 196147.2 | 464809.5 | -19828.7 | 0 | 0 | 641128 | 3.5857 | -23400 | -50078.8
2015/04 | 104年03月01日～104年03月31日 | 1234 | 858 | 530 | 100 | 176600 | 24400 | 548 | 119400 | 320400 | 196147.2 | 914897.1 | -33331.3 | 0 | 0 | 1077713 | 3.3636 | -21400 | -6023.4
2015/05 | 104年04月01日～104年04月30日 | 1234 | 1050 | 746 | 100 | 196600 | 21400 | 672 | 129800 | 347800 | 196147.2 | 908266.6 | -33132.4 | 0 | 0 | 1071281.4 | 3.0802 | -17800 | -79900.4
2015/06 | 104年05月01日～104年05月31日 | 1234 | 1226 | 890 | 100 | 254200 | 49400 | 1110 | 182600 | 486200 | 196147.2 | 1247169.5 | -43299.5 | 0 | 0 | 1400017.2 | 2.8795 | 10000 | -96098.6
2015/07 | 104年06月01日～104年06月30日 | 1234 | 1452 | 856 | 100 | 316000 | 32600 | 1150 | 186200 | 534800 | 262783.2 | 1467070.4 | -51895.6 | 112864.7 |  | 1790822.7 | 3.3486 | 43800 | 86671.8
2015/08 | 104年07月01日～104年07月31日 | 1234 | 918 | 586 | 100 | 207800 | 25200 | 544 | 124000 | 357000 | 262783.2 | 976236.1 | -37170.5 |  | -33888.3 | 1167960.5 | 3.2716 | -9000 | -130724.2
2015/09 | 104年08月01日～104年08月31日 | 1234 | 792 | 492 | 100 | 170400 | 29200 | 516 | 120800 | 320400 | 262783.2 | 851706.6 | -33434.6 | 0 | 0 | 1081055.2 | 3.3741 | -46800 | -189343.5
2015/10 | 104年09月01日～104年09月30日 | 1234 | 1250 | 728 | 100 | 241400 | 30600 | 914 | 139400 | 411400 | 262783.2 | 1129771 | -41776.6 | 6814.4 | 0 | 1357592 | 3.2999 | -60200 | -237045.5
2015/11 | 104年10月01日～104年10月31日 | 1234 | 1330 | 762 | 100 | 263600 | 34000 | 768 | 156200 | 453800 | 196147.2 | 1165868.5 | -40860.4 | 30518.8 | 0 | 1351674.1 | 2.9786 | 15000 | -30018.1
2015/12 | 104年11月01日～104年11月30日 | 1234 | 1032 | 726 | 100 | 211000 | 32600 | 778 | 144200 | 387800 | 196147.2 | 972689.5 | -35065.1 |  | -3 | 1133768.6 | 2.9236 | 33800 | 10448.4
年度統計 | [9 empty] | 4386200 | [5 empty] | 14074528.3
備註： | 總樓地板面積：92403.93m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： |  |  |  |  | -2.693% | 3.2432 | -121400 | -743989.9
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 47.4677
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 152.3153

## 105年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 優惠 金額 | 應繳總金額 （元） | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較
2016/01 | 104年12月01日～104年12月31日 | 1234 | 808 | 578 | 100 | 189600 | 26200 | 588 | 126200 | 342000 | 196147.2 | 862348.5 | -31754.8 | 0 | -3 | 1026737.9 | 3.0022 | 18800 | -68983.8
2016/02 | 105年01月01日～105年01月31日 | 1234 | 678 | 540 | 100 | 128000 | 26200 | 526 | 116200 | 270400 | 196147.2 | 645567.6 | -25251.4 | 0 | -3 | 816460.4 | 3.0195 | 5800 | -89333.5
2016/03 | 105年02月01日～105年02月29日 | 1234 | 558 | 458 | 96 | 86000 | 15200 | 454 | 99400 | 200600 | 196147.2 | 459102.8 | -15726 | 0 | -3 | 639521 | 3.188 | 21800 | -1607
2016/04 | 105年03月01日～105年03月31日 | 1234 | 700 | 510 | 100 | 177400 | 23600 | 536 | 119200 | 320200 | 196147.2 | 806451.4 | -30077.9 | 0 | -3 | 972517.7 | 3.0372 | -200 | -105195.3
2016/05 | 105年04月01日～105年04月30日 | 1234 | 1050 | 680 | 100 | 178000 | 33800 | 706 | 128200 | 340000 | 196147.2 | 727693.3 | -13857.6 | 0 | -3 | 909979.9 | 2.6764 | -7800 | -161301.5
2016/06 | 105年05月01日～105年05月31日 | 1234 | 1244 | 900 | 100 | 270400 | 37000 | 956 | 161000 | 468400 | 196147.2 | 1039392.3 | -18533 | 3179 | -3 | 1220182.5 | 2.605 | -17800 | -179834.7
2016/07 | 105年06月01日～105年06月30日 | 1234 | 1244 | 804 | 100 | 264600 | 38200 | 1112 | 166200 | 469000 | 262783.2 | 1074116.1 | -20053.4 | 4259 | -3 | 1321101.9 | 2.8168 | -65800 | -469720.8
2016/08 | 105年07月01日～105年07月31日 | 1234 | 978 | 496 | 100 | 189600 | 29400 | 524 | 124000 | 343000 | 262783.2 | 779777.1 | -15638.4 | 0 | -3 | 1026918.9 | 2.9939 | -14000 | -141041.6
2016/09 | 105年08月01日～105年08月31日 | 1234 | 846 | 526 | 100 | 199200 | 22800 | 568 | 114800 | 336800 | 262783.2 | 784182.8 | -15704.4 | 0 | -3 | 1031258.6 | 3.0619 | 16400 | -49796.6
2016/10 | 105年09月01日～105年09月30日 | 1234 | 1132 | 728 | 100 | 225200 | 33000 | 852 | 149400 | 407600 | 262783.2 | 925310.4 | -17821.4 | 0 | -3 | 1170269.2 | 2.8711 | -3800 | -187322.8
2016/11 | 105年10月01日～105年10月31日 | 1234 | 1178 | 868 | 100 | 255000 | 43600 | 918 | 172200 | 470800 | 196147.2 | 1020146.6 | -18244.4 | 0 | -3 | 1198046.4 | 2.5447 | 17000 | -153627.7
2016/12 | 105年11月01日～105年11月30日 | 1234 | 884 | 670 | 100 | 217200 | 29200 | 632 | 135600 | 382000 | 196147.2 | 841500.9 | -15564.7 | 0 | -3 | 1022080.4 | 2.6756 | -5800 | -111688.2
年度統計 | [9 empty] | 4350800 | [5 empty] | 12355074.8
備註： | 總樓地板面積：92403.93m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： |  |  |  |  | -0.8071% | 2.8744 | -35400 | -1719453.5
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 47.0846
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 133.7072

## 106年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 優惠 金額 | 減收 | 應繳總金額 （元） | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較
2017/01 | 105年12月01日～105年12月31日 | 1234 | 772 | 554 | 100 | 186600 | 31800 | 600 | 121400 | 339800 | 196147.2 | 740788.5 | -14054 | 0 | -28108 | -3 | 894770.7 | 2.6332 | -2200 | -131967.2
2017/02 | 106年01月01日～106年01月31日 | 1234 | 672 | 568 | 100 | 116000 | 14800 | 562 | 111800 | 242600 | 196147.2 | 495260.9 | -10371.1 | 0 | -20742.2 | -3 | 660291.8 | 2.7217 | -27800 | -156168.6
2017/03 | 106年02月01日～106年02月28日 | 1234 | 590 | 448 | 100 | 90600 | 17000 | 436 | 86800 | 194400 | 196147.2 | 395881.9 | -8880.4 | 0 | -17760.8 | -3 | 565384.9 | 2.9084 | -6200 | -74136.1
2017/04 | 106年03月01日～106年03月31日 | 1234 | 706 | 498 | 100 | 179600 | 24200 | 500 | 115000 | 318800 | 196147.2 | 699373.3 | -13432.8 | 0 | -26865.6 | -3 | 855219.1 | 2.6826 | -1400 | -117298.6
2017/05 | 106年04月01日～106年04月30日 | 1234 | 1042 | 630 | 100 | 175600 | 32000 | 626 | 130800 | 338400 | 196147.2 | 720681.8 | -13752.4 | 0 | -27504.8 | -3 | 875568.8 | 2.5874 | -1600 | -34411.1
2017/06 | 106年05月01日～106年05月31日 | 1234 | 1106 | 830 | 100 | 246800 | 35400 | 824 | 168800 | 451000 | 196147.2 | 977799.9 | -17609.2 | 0 | -35218.4 | -3 | 1121116.5 | 2.4858 | -17400 | -99066
2017/07 | 106年06月01日～106年06月30日 | 1234 | 1278 | 842 | 100 | 273600 | 42000 | 1000 | 163200 | 478800 | 262783.2 | 1104217.1 | -20505 | 18739.8 | -49701.8 | -3 | 1315530.3 | 2.7476 | 9800 | -5571.6
2017/08 | 106年07月01日～106年07月31日 | 1234 | 864 | 488 | 100 | 185400 | 29400 | 502 | 123400 | 338200 | 262783.2 | 766485.6 | -15439 | 0 | -30878 | -3 | 982948.8 | 2.9064 | -4800 | -43970.1
2017/09 | 106年08月01日～106年08月31日 | 1234 | 834 | 490 | 100 | 195800 | 21400 | 470 | 113800 | 331000 | 262783.2 | 770135.2 | -15493.7 | 0 | -30987.5 | -3 | 986434.2 | 2.9802 | -5800 | -44824.4
2017/10 | 106年09月01日～106年09月30日 | 1234 | 1210 | 500 | 100 | 263800 | 41200 | 990 | 156000 | 461000 | 262783.2 | 1064245.6 | -19905.4 | 0 | -36112.5 | -3 | 1271007.9 | 2.7571 | 53400 | 100738.7
2017/11 | 106年10月01日～106年10月31日 | 1234 | 1232 | 906 | 100 | 226400 | 30800 | 838 | 173400 | 430600 | 196147.2 | 916259 | -16686 | 0 | -33372.1 | -3 | 1062345.1 | 2.4671 | -40200 | -135701.3
2017/12 | 106年11月01日～106年11月30日 | 1234 | 792 | 576 | 100 | 200200 | 30600 | 692 | 126400 | 357200 | 196147.2 | 783897.1 | -14700.6 | 0 | -29401.3 | -3 | 935939.4 | 2.6202 | -24800 | -86141
年度統計 | [9 empty] | 4281800 | [6 empty] | 11526557.5
備註： | 總樓地板面積：92403.93m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： | [5 empty] | -1.586% | 2.7081 | -69000 | -828517.3
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 46.3379
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 124.741

## 107年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 優惠 金額 | 減收 | 應繳總金額 （元） | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較
2018/01 | 106年12月01日～106年12月31日 | 1234 | 672 | 532 | 100 | 160200 | 30200 | 522 | 122800 | 313200 | 196147.2 | 663436.1 | -12893.7 | 0 | -25787.4 | -3 | 820899.2 | 2.621 | -26600 | -73871.5
2018/02 | 107年01月01日～107年01月31日 | 1234 | 670 | 518 | 100 | 124600 | 17800 | 510 | 101800 | 244200 | 196147.2 | 513420.9 | -10643.5 | 0 | -21186.1 | -3 | 677735.5 | 2.7753 | 1600 | 17443.7
2018/03 | 107年02月01日～107年02月28日 | 1234 | 536 | 426 | 100 | 62600 | 10200 | 338 | 91600 | 164400 | 196147.2 | 308731.4 | -7573.1 | 0 | -15146.3 | -3 | 482156.2 | 2.9328 | -30000 | -83228.7
2018/04 | 107年03月01日～107年03月31日 | 1234 | 710 | 528 | 100 | 152400 | 26000 | 530 | 111400 | 289800 | 196147.2 | 619767.6 | -12238.7 | 0 | -24477.4 | -3 | 779195.7 | 2.6887 | -29000 | -76023.4
2018/05 | 107年04月01日～107年04月30日 | 1234 | 898 | 656 | 100 | 158600 | 26800 | 674 | 138800 | 324200 | 196147.2 | 699719.9 | -13438 | 0 | -26876 | -3 | 855550.1 | 2.639 | -14200 | -20018.7
2018/06 | 107年05月01日～107年05月30日 | 1234 | 1216 | 934 | 100 | 270400 | 33000 | 802 | 176200 | 479600 | 196147.2 | 1094952.3 | -19366.4 | 0 | -36774.1 | -3 | 1234956 | 2.575 | 28600 | 113839.5
2018/07 | 107年06月01日～107年06月31日 | 1234 | 1232 | 814 | 100 | 253800 | 39600 | 808 | 172000 | 465400 | 262783.2 | 1100508.5 | -20449.3 | 0 | -40898.7 | -3 | 1301940.7 | 2.7975 | -13400 | -13589.6
2018/08 | 107年07月01日～107年07月31日 | 1234 | 866 | 482 | 100 | 194600 | 21400 | 554 | 125800 | 341800 | 262783.2 | 818828.5 | -16224.1 | 0 | -32189.6 | -3 | 1033195 | 3.0228 | 3600 | 50246.2
2018/09 | 107年08月01日～107年08月31日 | 1234 | 840 | 492 | 100 | 193600 | 21000 | 542 | 115800 | 330400 | 262783.2 | 801516.1 | -15964.4 | 0 | -31928.9 | -3 | 1016403 | 3.0763 | -600 | 29968.8
2018/10 | 107年09月01日～107年09月30日 | 1234 | 1164 | 726 | 100 | 228800 | 38400 | 922 | 165800 | 433000 | 262783.2 | 1011598 | -19115.7 | 0 | -38231.4 | -3 | 1217031.1 | 2.8107 | -28000 | -53976.8
2018/11 | 107年10月01日～107年10月31日 | 1234 | 922 | 678 | 100 | 225000 | 30400 | 700 | 148800 | 404200 | 196147.2 | 919072.3 | -16728.2 | 0 | -33456.5 | -3 | 1065031.8 | 2.6349 | -26400 | 2686.7
2018/12 | 107年11月01日～107年11月30日 | 1234 | 856 | 606 | 100 | 197400 | 28200 | 710 | 127200 | 352800 | 196147.2 | 804879.9 | -15015.4 | 0 | -30030.8 | -3 | 955977.9 | 2.7097 | -4400 | 20038.5
年度統計 | [9 empty] | 4143000 | [6 empty] | 11440072.2
備註： | 總樓地板面積：92403.93m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： | [5 empty] | -3.242% | 2.7736 | -138800 | -86485.3
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 44.8358
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 123.805

## 108年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 優惠 金額 | 減收 | 應繳總金額 （元） | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較 | 1400
2019/01 | 107年12月01日～107年12月31日 | 1234 | 786 | 598 | 100 | 167400 | 30200 | 584 | 126200 | 323800 | 196147.2 | 716622 | -13691.5 | 0 | -26679 | -3 | 872395.7 | 2.6942 | 10600 | 51496.5
2019/02 | 108年01月01日～108年01月31日 | 1234 | 642 | 534 | 100 | 118800 | 17800 | 530 | 98800 | 235400 | 196147.2 | 513628.5 | -10646.6 | 0 | -21293.2 | -3 | 677832.9 | 2.8795 | -8800 | 97.4
2019/03 | 108年02月01日～108年02月28日 | 1234 | 520 | 398 | 100 | 65800 | 10800 | 388 | 97600 | 174200 | 196147.2 | 339655.2 | -8037 | 0 | -15500.8 | -3 | 512261.6 | 2.9407 | 9800 | 30105.4
2019/04 | 108年03月01日～108年03月31日 | 1234 | 822 | 524 | 100 | 155800 | 27600 | 502 | 120400 | 303800 | 196147.2 | 669735.2 | -12988.2 | 0 | -25050 | -3 | 827841.2 | 2.725 | 14000 | 48645.5
2019/05 | 108年04月01日～108年04月30日 | 1234 | 1042 | 704 | 100 | 182400 | 27400 | 728 | 136400 | 346200 | 196147.2 | 769647.6 | -14486.9 | 0 | -27506.5 | -3 | 923798.4 | 2.6684 | 22000 | 68248.3
2019/06 | 108年05月01日～108年05月31日 | 1234 | 1088 | 824 | 100 | 241000 | 31400 | 894 | 164000 | 436400 | 196147.2 | 988121.8 | -17764 | 0 | -35528 | -3 | 1130974 | 2.5916 | -43200 | -103982
2019/07 | 108年06月01日～108年06月30日 | 1234 | 1178 | 836 | 100 | 250200 | 41800 | 782 | 184800 | 476800 | 262783.2 | 1110544.7 | -20599.9 | 0 | -40403.2 | -3 | 1312321.8 | 2.7524 | 11400 | 10381.1
2019/08 | 108年07月01日～108年07月31日 | 1234 | 840 | 478 | 100 | 194200 | 22000 | 458 | 117200 | 333400 | 262783.2 | 807152.3 | -16049 | 0 | -32098 | -3 | 1021785.5 | 3.0647 | -8400 | -11409.5
2019/09 | 108年08月01日～108年08月31日 | 1234 | 796 | 486 | 100 | 178800 | 28000 | 522 | 114600 | 321400 | 262783.2 | 766664.7 | -15441.7 | 0 | -30883.4 | -3 | 983119.8 | 3.0589 | -9000 | -33283.2
2019/10 | 108年09月01日～108年09月30日 | 1234 | 1132 | 738 | 100 | 244200 | 32400 | 894 | 167600 | 444200 | 262783.2 | 1051011.4 | -19706.9 | 0 | -38618.8 | -3 | 1255465.9 | 2.8264 | 11200 | 38434.8
2019/11 | 108年10月01日～108年10月31日 | 1234 | 1232 | 700 | 100 | 228600 | 31600 | 876 | 151200 | 411400 | 196147.2 | 935072.3 | -16968.2 | 0 | -33445.6 | -3 | 1080802.7 | 2.6271 | 7200 | 15770.9
2019/12 | 108年11月01日～108年11月30日 | 1234 | 748 | 602 | 100 | 177200 | 33000 | 602 | 127200 | 337400 | 196147.2 | 752443.8 | -14228.8 | 0 | -28457 | -3 | 905902.2 | 2.685 | -15400 | -50075.7
年度統計 | [9 empty] | 4144400 | [6 empty] | 11504501.7
備註： | 總樓地板面積：92403.93m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： | [5 empty] | 0.03379% | 2.7928 | 1400 | 64429.5
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 44.8509
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 124.5023

## 109年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 優惠 金額 | 減收 | 應繳總金額 （元） | 配合減少用電減收 | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較 | 136400
2020/01 | 108年12月01日～108年12月31日 | 1234 | 690 | 550 | 100 | 165200 | 23600 | 534 | 128000 | 316800 | 196147.2 | 700472.3 | -13449.2 | 0 | -26898.5 | -3 | 856268.8 |  | 2.7029 | -7000 | -16126.9
2020/02 | 109年01月01日～109年01月31日 | 1234 | 606 | 510 | 99 | 88200 | 12400 | 518 | 115000 | 215600 | 196147.2 | 431839.9 | -9419.8 | 0 | -18839.6 | -3 | 599724.7 |  | 2.7817 | -19800 | -78108.2
2020/03 | 109年02月01日～109年02月29日 | 1234 | 564 | 466 | 97 | 85800 | 17400 | 442 | 84000 | 187200 | 196147.2 | 394822.8 | -8864.5 | 0 | -16906.5 | -3 | 565196 |  | 3.0192 | 13000 | 52934.4
2020/04 | 109年03月01日～109年03月31日 | 1234 | 794 | 560 | 98 | 170800 | 22800 | 506 | 122600 | 316200 | 196147.2 | 709217.1 | -13580.4 | 0 | -26326.5 | -3 | 865454.4 |  | 2.737 | 12400 | 37613.2
2020/05 | 109年04月01日～109年04月30日 | 1234 | 744 | 610 | 98 | 162400 | 18000 | 590 | 124200 | 304600 | 196147.2 | 677304.7 | -13101 | 0 | -26203.5 | -3 | 834144.4 |  | 2.7385 | -41600 | -89654
2020/06 | 109年05月01日～109年05月31日 | 1234 | 1214 | 800 | 98 | 247800 | 44400 | 798 | 185400 | 477600 | 196147.2 | 1058502.8 | -18819.7 | 0 | -34900.1 | -3 | 1200927.2 |  | 2.5145 | 41200 | 69953.2
2020/07 | 109年06月01日～109年06月30日 | 1234 | 1196 | 798 | 98 | 266800 | 40800 | 1066 | 178800 | 486400 | 262783.2 | 1152624.7 | -21231.1 | 0 | -41779.7 | -3 | 1352394.1 |  | 2.7804 | 9600 | 40072.3
2020/08 | 109年07月01日～109年07月31日 | 1234 | 960 | 620 | 98 | 226000 | 27800 | 618 | 138000 | 391800 | 262783.2 | 945605.7 | -16848.1 | 0 | -29467.8 | -3 | 1076889 | -85181 | 2.7486 | 58400 | 55103.5
2020/09 | 109年08月01日～109年08月31日 | 1234 | 900 | 516 | 100 | 191800 | 33200 | 612 | 136600 | 361600 | 262783.2 | 846697.1 | -16642.2 | 0 | -30460.5 | -3 | 1143722.5 | 81347.9 | 3.1629 | 40200 | 160602.7
2020/10 | 109年09月01日～109年09月30日 | 1234 | 1260 | 754 | 100 | 286200 | 37000 | 842 | 171000 | 494200 | 262783.2 | 1195807.6 | -21878.8 | 11073.5 | -45664.8 | -3 | 1402117.7 |  | 2.8371 | 50000 | 146651.8
2020/11 | 109年10月01日～109年10月31日 | 1234 | 956 | 624 | 100 | 202400 | 26200 | 566 | 154600 | 383200 | 196147.2 | 850598 | -15701.1 | 0 | -31402.3 | -3 | 999638.8 |  | 2.6087 | -28200 | -81163.9
2020/12 | 109年11月01日～109年11月30日 | 1234 | 810 | 614 | 100 | 180400 | 28000 | 608 | 137200 | 345600 | 196147.2 | 765676.1 | -14427.3 | 0 | -28309.6 | -3 | 919083.4 |  | 2.6594 | 8200 | 13181.2
年度統計 | [9 empty] | 4280800 | [6 empty] | 11815561
備註： | 總樓地板面積：92403.93m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： | [5 empty] | 3.291% |  | 2.7742 | 136400 | 311059.3
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 46.327
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 127.8686

## 110年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 優惠 金額 | 減收 | 應繳總金額 （元） | 配合減少用電減收 | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較
2021/01 | 109年12月01日～109年12月31日 | 1234 | 680 | 492 | 100 | 178600 | 23600 | 492 | 123400 | 325600 | 196147.2 | 735188.5 | -13970 | 0 | -27343.9 | -10 | 890011.8 |  | 2.7335 | 8800 | 33743
2021/02 | 110年01月01日～110年01月31日 | 1234 | 580 | 496 | 100 | 99000 | 21000 | 482 | 102000 | 222000 | 196147.2 | 463542.8 | -9895.3 | 0 | -19389.7 | -10 | 630395 |  | 2.8396 | 6400 | 30670.3
2021/03 | 110年02月01日～110年02月28日 | 1234 | 496 | 422 | 100 | 72000 | 12000 | 422 | 96400 | 180400 | 196147.2 | 359013.3 | -8327.4 | 0 | -16654.8 | -10 | 530168.3 |  | 2.9388 | -6800 | -35027.7
2021/04 | 110年03月01日～110年03月31日 | 1234 | 780 | 538 | 100 | 156600 | 20800 | 494 | 127200 | 304600 | 196147.2 | 668523.8 | -12970 | 0 | -25940 | -10 | 825751 |  | 2.7109 | -11600 | -39703.4
2021/05 | 110年04月01日～110年04月30日 | 1234 | 812 | 544 | 100 | 162000 | 22000 | 532 | 123600 | 307600 | 196147.2 | 682472.3 | -13179.2 | 0 | -26158.8 | -10 | 839271.5 |  | 2.7285 | 3000 | 5127.1
2021/06 | 110年05月01日～110年05月31日 | 1234 | 1186 | 806 | 100 | 238000 | 36200 | 852 | 191800 | 466000 | 196147.2 | 1022297.1 | -18276.6 | 0 | -36553.3 | -10 | 1163604.4 |  | 2.497 | -11600 | -37322.8
2021/07 | 110年06月01日～110年06月30日 | 1234 | 902 | 650 | 100 | 205000 | 29000 | 634 | 166400 | 400400 | 262783.2 | 920194.2 | -17744.6 | 0 | -35489.3 | -10 | 1129733.5 |  | 2.8215 | -86000 | -222660.6
2021/08 | 110年07月01日～110年07月31日 | 1234 | 820 | 492 | 100 | 186600 | 26200 | 496 | 130600 | 343400 | 262783.2 | 809213.3 | -16079.9 | 0 | -32159.8 | -10 | 1023746.8 |  | 2.9812 | -48400 | -53142.2
2021/09 | 110年08月01日～110年08月31日 | 1234 | 940 | 678 | 99 | 177800 | 21000 | 482 | 128400 | 327200 | 262783.2 | 768929.5 | -15475.6 | 0 | -30951.3 | -10 | 985275.8 |  | 3.0112 | -34400 | -158446.7
2021/10 | 110年09月01日～110年09月30日 | 1234 | 1098 | 768 | 99 | 257600 | 36400 | 972 | 182200 | 476200 | 262783.2 | 1120108.5 | -20743.3 | 0 | -41486.7 | -10 | 1320651.7 |  | 2.7733 | -18000 | -81466
2021/11 | 110年10月01日～110年10月31日 | 1234 | 1190 | 728 | 99 | 244200 | 40800 | 764 | 164600 | 449600 | 196147.2 | 1015272.3 | -18171.2 | 0 | -31844.3 | -10 | 1161394 |  | 2.5832 | 66400 | 161755.2
2021/12 | 110年11月01日～110年11月30日 | 1234 | 770 | 590 | 99 | 188600 | 28400 | 646 | 131400 | 348400 | 196147.2 | 783908.5 | -14700.8 | 0 | -29212.6 | -10 | 936132.3 |  | 2.6869 | 2800 | 17048.9
年度統計 | [9 empty] | 4151400 | [6 empty] | 11436136.1
備註： | 總樓地板面積：92403.93m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： | [5 empty] | -0.009635% |  | 2.7755 | -129400 | -379424.9
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 44.9267
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 123.7624

## 111年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 優惠 金額 | 減收 | 應繳總金額 （元） | 配合減少用電減收 | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較
2022/01 | 110年12月01日～110年12月31日 | 1234 | 728 | 552 | 100 | 174200 | 25200 | 530 | 130400 | 329800 | 196147.2 | 733487.6 | -13944.5 | 0 | -27608.8 | -10 | 888071.5 |  | 2.6928 | 4200 | -1940.3
2022/02 | 111年01月01日～111年01月31日 | 1234 | 586 | 528 | 100 | 103400 | 15400 | 408 | 107800 | 226600 | 196147.2 | 474089.5 | -10053.5 | 0 | -19818.3 | -10 | 640354.9 |  | 2.8259 | 4600 | 9959.9
2022/03 | 111年02月01日～111年02月28日 | 1234 | 582 | 532 | 100 | 76200 | 12800 | 462 | 106200 | 195200 | 196147.2 | 385344.7 | -8722.3 | 0 | -16568.2 | -10 | 556191.4 |  | 2.8493 | 14800 | 26023.1
2022/04 | 111年03月01日～111年03月31日 | 1234 | 646 | 558 | 100 | 162000 | 21800 | 528 | 129400 | 313200 | 196147.2 | 689352.3 | -13282.4 | 0 | -25997.1 | -10 | 846210 |  | 2.7018 | 8600 | 20459
2022/05 | 111年04月01日～111年04月30日 | 1234 | 980 | 662 | 100 | 158400 | 30600 | 624 | 137000 | 326000 | 196147.2 | 703638 | -13496.7 | 0 | -25802.1 | -10 | 860476.4 |  | 2.6395 | 18400 | 21204.9
2022/06 | 111年05月01日～111年05月31日 | 1100 | 882 | 668 | 100 | 202200 | 29000 | 618 | 160200 | 391400 | 176267.5 | 861967.6 | -15573.5 | 0 | -31147 | -10 | 991504.6 |  | 2.5332 | -74600 | -172099.8
2022/07 | 111年06月01日～111年06月30日 | 1100 | 1026 | 744 | 99 | 240400 | 35600 | 964 | 180800 | 456800 | 234247.6 | 1062834.2 | -19456.2 | 0 | -34975.6 | -10 | 1242640 |  | 2.7203 | 56400 | 112906.5
2022/08 | 111年07月01日～111年07月31日 | 1100 | 850 | 502 | 99 | 174000 | 26600 | 496 | 133000 | 333600 | 234247.6 | 925563.8 | -17397.1 | 0 | -34794.3 | -10 | 1107610 |  | 3.3202 | -9800 | 83863.2
2022/09 | 111年08月01日～111年08月31日 | 1100 | 1112 | 762 | 99 | 191600 | 21000 | 490 | 124600 | 337200 | 234247.6 | 968664.7 | -18043.6 | 5110.8 | -37780.9 | -10 | 1152188.6 |  | 3.4169 | 10000 | 166912.8
2022/10 | 111年09月01日～111年09月30日 | 1100 | 1108 | 728 | 99 | 270400 | 24400 | 696 | 175800 | 470600 | 234247.6 | 1357154.2 | -23871 | 3407.2 | -49445.6 | -10 | 1521482.4 |  | 3.2331 | -5600 | 200830.7
2022/11 | 111年10月01日～111年10月31日 | 1100 | 1158 | 714 | 99 | 205400 | 39000 | 774 | 167000 | 411400 | 174847.6 | 1072660.9 | -18712.6 | 18438.4 | -46167.5 | -10 | 1201056.8 |  | 2.9194 | -38200 | 39662.8
2022/12 | 111年11月01日～111年11月30日 | 1100 | 834 | 612 | 99 | 194200 | 27400 | 574 | 137600 | 359200 | 174847.6 | 967148.5 | -17129.9 | 0 | -33387.5 | -10 | 1091468.7 |  | 3.0386 | 10800 | 155336.4
年度統計 | [9 empty] | 4151000 | [6 empty] | 12099255.3
備註： | 總樓地板面積：92403.93m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： | [5 empty] | -0.009635% |  | 2.9076 | -400 | 663119.2
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 44.9223
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 130.9388

## 112年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 優惠 金額 | 減收 | 應繳總金額 （元） | 配合減少用電減收 | 非約定基本電費 | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較
2023/01 | 111年12月01日～111年12月31日 | 1100 | 622 | 498 | 100 | 163800 | 30600 | 522 | 127800 | 322200 | 174847.6 | 846531.4 | -15320.6 | 0 | -30641.3 | -10 | 975407.1 |  |  | 3.0273 | -7600 | 87335.6
2023/02 | 112年01月01日～112年01月31日 | 1100 | 586 | 516 | 100 | 86800 | 12000 | 404 | 108200 | 207000 | 174847.6 | 503457.1 | -10174.5 | 0 | -20349.1 | -10 | 647771.1 |  |  | 3.1293 | -19600 | 7416.2
2023/03 | 112年02月01日～112年02月28日 | 1100 | 514 | 474 | 100 | 91400 | 17000 | 394 | 87400 | 195800 | 174847.6 | 499079.9 | -10108.9 | 0 | -20171.9 | -10 | 643636.7 |  |  | 3.2872 | 600 | 87445.3
2023/04 | 112年03月01日～112年03月31日 | 1100 | 704 | 564 | 100 | 161800 | 23600 | 548 | 124000 | 309400 | 174847.6 | 827411.4 | -15033.8 | 0 | -30067.7 | -10 | 957147.5 |  |  | 3.0936 | -3800 | 110937.5
2023/05 | 112年04月01日～112年04月30日 | 1100 | 874 | 820 | 100 | 142400 | 31200 | 606 | 146800 | 320400 | 174847.6 | 801268.5 | -14641.7 | 0 | -29283.4 | -10 | 932181 |  |  | 2.9094 | -5600 | 71704.6
2023/06 | 112年05月01日～112年05月31日 | 1100 | 984 | 908 | 99 | 227400 | 35200 | 930 | 176800 | 439400 | 204547.6 | 1215003.7 | -21293.2 | 0 | -38604.7 | -10 | 1359643.4 |  |  | 3.0943 | 48000 | 368138.8
2023/07 | 112年06月01日～112年06月30日 | 1100 | 1100 | 900 | 99 | 237200 | 38800 | 996 | 174800 | 450800 | 234247.6 | 1292239.9 | -22897.3 | 0 | -45794.6 | -10 | 1457785.6 |  |  | 3.2338 | -6000 | 215145.6
2023/08 | 112年07月01日～112年07月31日 | 1100 | 792 | 736 | 100 | 167200 | 26800 | 494 | 135800 | 329800 | 234247.6 | 929992.3 | -16939.6 | 0 | -34927.1 | -10 | 1112363.2 |  |  | 3.3728 | -3800 | 4753.2
2023/09 | 112年08月01日～112年08月31日 | 1100 | 850 | 694 | 99 | 184400 | 23400 | 478 | 133800 | 341600 | 234247.6 | 988558 | -17797.5 | 0 | -36302.1 | -10 | 1158759.9 | -9936.1 |  | 3.3922 | 4400 | 6571.3
2023/10 | 112年09月01日～112年09月30日 | 1100 | 1236 | 1060 | 99 | 238000 | 44000 | 1002 | 176000 | 458000 | 234247.6 | 1307085.7 | -22426.4 | 0 | -57952.2 | -10 | 1505683 | -18721.5 | 63459.8 | 3.2875 | -12600 | -15799.4
2023/11 | 112年10月01日～112年10月31日 | 1100 | 1030 | 918 | 99 | 219400 | 31400 | 704 | 184400 | 435200 | 204547.6 | 1180150.4 | -20176.3 | 0 | -39604.7 | -10 | 1324907 |  |  | 3.0444 | 23800 | 123850.2
2023/12 | 112年11月01日～112年11月30日 | 1100 | 888 | 790 | 100 | 195600 | 29200 | 740 | 150200 | 375000 | 174847.6 | 1001857.1 | -17140 | 0 | -34034.7 | -10 | 1125520 |  |  | 3.0014 | 15800 | 34051.3
年度統計 | [9 empty] | 4184600 | [6 empty] | 13200805.5
備註： | 總樓地板面積：92403.93m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： | [5 empty] | 0.8094% |  |  | 3.1561
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 45.286
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 142.8598

## 113年
電費 收據 年月 | 用電計費期間 | 經常 契約 容量〈KW〉 | 經常 最高 需量 〈KW〉 | 離峰 最高 需量〈KW〉 | 功率因數 | 尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 用電度數 | 週六 半尖峰 最高需量 〈KW〉 | 離峰 用電度 | 總用 電度數 | 基本 電費 （元） | 流動 電費 （元） | 功率 因數 調整費 | 超約 附加費 | 優惠 金額 | 減收 | 應繳總金額 （元） | 配合減少用電減收 | 非約定基本電費（超約） | 度/元 | 與前一年同期用電度數比較 | 與前一年同期電費比較
2024/01 | 112年12月01日～112年12月31日 | 1100 | 726 | 662 | 100 | 160000 | 31400 | 576 | 139000 | 330400 | 174847.6 | 856125.7 | -15010.2 | 0 | -30291.7 | -10 | 985661.4 |  |  | 2.9832 | 8200 | 10254.3
2024/02 | 113年01月01日～113年01月31日 | 1100 | 600 | 494 | 100 | 118600 | 17800 | 472 | 104800 | 241200 | 174847.6 | 627634.2 | -11716.1 | 0 | -21404.6 | -10 | 769351.1 |  |  | 3.1897 | 34200 | 121580
2024/03 | 113年02月01日～113年02月28日 | 1100 | 506 | 444 | 100 | 72800 | 11000 | 348 | 94600 | 178400 | 174847.6 | 429497.1 | -8793.2 | 0 | -18130.3 | -10 | 577411.2 |  |  | 3.2366 | -17400 | -66225.5
2024/04 | 113年03月01日～113年03月31日 | 1100 | 682 | 646 | 100 | 142600 | 27800 | 516 | 126600 | 297000 | 174847.6 | 766657.1 | -13698.8 | 0 | -28245.1 | -10 | 899550.8 |  |  | 3.0288 | -12400 | -57596.7
2024/05 | 113年04月01日～113年04月30日 | 1100 | 932 | 870 | 100 | 183000 | 26600 | 646 | 152800 | 362400 | 174847.6 | 953954.2 | -16473.8 | 0 | -30547.3 | -10 | 1081770.7 |  |  | 2.985 | 42000 | 149589.7
2024/06 | 113年05月01日～113年05月31日 | 1100 | 1080 | 830 | 100 | 214000 | 28800 | 638 | 163600 | 406400 | 204547.6 | 1129899 | -19416.1 | 0 | -40033.3 | -10 | 1274987.2 |  |  | 3.1373 | -33000 | -84656.2
2024/07 | 113年06月01日～113年06月30日 | 1100 | 1110 | 922 | 100 | 228000 | 45600 | 902 | 188000 | 461600 | 234247.6 | 1289668.5 | -22186.5 | 0 | -46941.7 | -10 | 1459036.9 |  | 4259 | 3.1608 | 10800 | 1251.3
2024/08 | 113年07月01日～113年07月31日 | 1100 | 880 | 818 | 100 | 189800 | 22800 | 508 | 137600 | 350200 | 234247.6 | 1014906.6 | -18201.7 | 0 | -35701 | -10 | 1195241.5 |  |  | 3.413 | 20400 | 82878.3
2024/09 | 113年08月01日～113年08月31日 | 1100 | 1100 | 698 | 100 | 165000 | 27600 | 524 | 125400 | 318000 | 234247.6 | 906137.1 | -16592.5 | 0 | -34211.5 | -10 | 1060304 | -29266.7 |  | 3.3343 | -23600 | -98455.9
2024/10 | 113年09月01日～113年09月30日 | 1100 | 1126 | 958 | 99 | 244200 | 33600 | 696 | 180800 | 458600 | 234247.6 | 1319817.1 | -22612.4 | 0 | -52106.8 | -10 | 1461927.7 | -28481.3 | 11073.5 | 3.1878 | 600 | -43755.3
2024/11 | 113年10月01日～113年10月31日 | 1100 | 1044 | 868 | 100 | 210400 | 29200 | 668 | 158600 | 398200 | 204547.6 | 1104140.8 | -19041.3 | 0 | -39260.5 | -10 | 1250376.6 |  |  | 3.1401 | -37000 | -74530.4
2024/12 | 113年11月01日～113年11月30日 | 1100 | 748 | 730 | 100 | 164000 | 30400 | 532 | 130400 | 324800 | 174847.6 | 856822.8 | -15010.8 | 0 | -30950.1 | -10 | 985699.5 |  |  | 3.0348 | -50200
年度統計 | [9 empty] | 4127200 | [6 empty] | 13001318.6
備註： | 總樓地板面積：92403.93m2 | [9 empty] | 與去年比較用電成長率： | [5 empty] | -1.372% |  |  |  | -57400 | -59666.4
同類型平均用電指標EUI基值(kWh/m2/year)：107.00
單位面積耗電量EUI(度/平方公尺.年)[kWh/m2．Year]： |  |  |  |  | 44.6648
單位面積電力成本(元/平方公尺.年)[NT/m2．Year]： |  |  |  |  | 140.7009