教育部

大專校院校園環境管理現況調查與輔導計畫

輔導建議事項

學校：（56）國立澎湖科技大學

輔導日期：103年10月30日

一、學校優點

(一)環境保護及能資源管理現況查核

1.學校新建築已設置雨水回收利用，全校用水量近三年維持下降。

2.連續三年之用電EUI值維持下降。

3.推動節能與再生能源成效佳，再生能源佔比達13%，值得肯定。

4.廢液貯存室之安全設施與貯存已做明顯改善。

(二)實驗實習與職業安全衛生管理現況查核

1.學校在校園安全衛生管理工作的努力與成效值得稱許。

(三)校園災害防救計畫現況查核

1.校安中心懸掛編組及緊急聯絡資訊看板。

2.宿舍均有確實張貼疏散避難圖。

二、法令規定建議改善事項

(一)環境保護及能資源管理現況查核

無

(二)實驗實習與職業安全衛生管理現況查核

1.職業安全衛生管理人員設置報備及工作守則報備應完成向南區職業安全衛生中心報備程序。

2.請依照職安法內容更新職業安全衛生管理計畫。

3.食品加工用機械設備應有標準作業程序書(附安全注意事項)並張貼在明顯處，或以適當方式公告週知。

4.有潮濕之虞的用電設備應經漏電斷路器保護。

5.危險物及有害物之管理及文件製作，請依照職安法令規定辦理。

6.實驗室主管應依法接受教育訓練，如:在職訓練、有機溶劑作業主管教育訓練等，以提升安衛管理能量。

(三)校園災害防救計畫現況查核

1.應由校長(召集人)定期召開校園災害防救委員會議，並製作會議紀錄。

2.應依校園災害潛勢最新狀況，定期修訂校園災害管理實施計畫。

三、其他建議改善事項

(一)環境保護及能資源管理現況查核

1.圖書館照明系統之開關迴路，建議依書櫃與閱讀桌之排列可單獨控制，並檢測照度，以配合燈具設計。

2.廢液貯存場宜保持空氣流通，避免因日照造成室內高溫。

3.建議加強垃圾減量。

(二)實驗實習與職業安全衛生管理現況查核

1.實驗場所隨著教學活動之進展可能會伴隨產生不同之風險，請校方依據實際教學活動變化實施風險評估並採行適當預防措施。

(三)校園災害防救計畫現況查核

1.目前學校校安人力嚴重不足，在補足人力之前，建議提出配套措施(如尋求其他人力替兼或支援)，俾確保校安工作推行。

2.建議加強校園災害潛勢之掌握針對歷年校園災害或潛勢建檔，俾利經驗學習及傳承。

3.9/27有辦理宿舍學生震災疏散演練，建議可加強一般教室及其他複合性防災演練。

4.重新檢視各災防相關S.O.P.，建議依實際狀況更新調整。

5.澎湖風大，校園災害以學生交通事故為主，建議可強化安全宣導以降低交通事故。