| 國立澎湖科技大學實驗室廢棄物分類表 進廠代碼 | 進廠 分類 | 廢棄物種類 | 廢棄物代碼 | 處理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 有機廢液〈鹵素〉 | 氯仿 | C-0124 | 焚化處理 ZO5 |
|  |  | 其他含有機氯污染物且超過溶出標準之混合廢棄物 | C-0149 |  |
|  |  | 含鹵化有機之廢化學物質 | D-2301 |  |
| B | 有機廢液〈非鹵素〉 | 不含鹵化有機之廢化學物質 | D-2302 |  |
|  |  | 廢液閃火點小於60℃（不包含乙醇體積濃度小於24%之酒類廢棄物） | C-0301 |  |
|  |  | 其他易燃性事業廢棄物混合物 | C-0399 |  |
| F | 酸 | 廢液pH值小(等)於2.0 | C-0202 | 化學處理ZO2 |
| G | 鹼 | 廢液pH值大(等)於12.5 | C-0201 |  |
| H | 重金屬 | 其他含有毒重金屬且超過溶出標準之混合廢棄物 | C-0119 |  |
|  |  | 非有害顯影液 | D-1501 |  |
| S | 特殊 | 其他腐蝕性事業廢棄物混合物 | C-0299 |  |