**國立澎湖科技大學**

**組態安全管理表**

| **資產編號或名稱** | **組態類別** | **組態基本資料及安全組態** | **組態建立日期** | **組態維護日期** | **維護單位** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HW-001(SW-003)ERP | 硬體 | 組態基本資料CPU：12 Core , 4.2 GHZRAM：36 GB硬碟：6TB…安全組態(baseline)CPU：8 Core , 3.8 GHZRAM：36GB硬碟：6TB… | 2024.1.x | 2024.7.x | 資訊單位 |
| 軟體 | 組態基本資料Windows Server 2019 22H2GCB：TWGCB-01-009\_Microsoft Windows Server 2019…安全組態(baseline)Windows Server 2019 22H2… | 2024.1.x | 2024.7.x | 資訊單位 |
| 網路 | 組態基本資料網卡：雙網卡、2 GBIC、4 Ethernet…安全組態(baseline)網卡：雙網卡、2 GBIC、4 Ethernet… | 2024.1.x | 2024.7.x | 資訊單位 |
| 服務 | 組態基本資料網站服務：IIS 10.1憑證：Godaddy網域憑證通訊埠：HTTPS/443,8800加密演算法：TLS 1.2/1.3金鑰長度：20487\*24、4小時內更換備品、8小時內完修…安全組態(baseline)IIS 10.0網站服務：IIS 10通訊埠：HTTPS/443加密演算法：TLS 1.2金鑰長度：1024SLA：7\*24、4小時內更換備品、8小時內完修… | 2024.1.x | 2024.7.x | 資訊單位 |
| EV-001監視系統 | 軟體 | 組態基本資料作業系統：Windows 2019Patch：KB500XXXX…GCB：TWGCB-01-009\_WindowsCGB：TWGCB-04-002\_Microsoft IIS 8.5安全組態(baseline)作業系統：Windows 2019Patch：KB500XXXX… | 2024.1.x | 2024.7.x | 資訊單位 |
| 服務 | 組態基本資料7\*24、4小時內更換備品、8小時內完修…安全組態(baseline)SLA：7\*24、4小時內更換備品、8小時內完修… | 2024.1.x | 2024.7.x | 資訊單位 |

注：請將歷次「組態安全管理表」紀錄保存以作為運作生命週期對照。

維護人員：　　　　　　　　　　　　單位主管：